| 附表一 消 防 局 消 防 安 全 檢 查 記 錄 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場所名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 地 址 |  |  | 鄉鎮市 路 段 巷 弄 號 區 街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物建造執照： 建 字第 號 建築物使用執照： 使字第 號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建築物樓層數：地上 層 地下 層 |  |  |  |  |  | 檢查時間： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用情形 |  | - 單一用途 （ ） □複合用途 |  |  | 建築物管理方式 | □由管理權人（管理委員會）管理 □委託樓管公司管理 □無管理單位管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 樓管公司名稱 |  |  |  |  |  | 連絡電話 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管委會 管理中心 | 層 室 |  |  |  |  | 連絡電話 |  |  |  |  |
| 管理權人 |  |  |  |  | 姓 名： |  | 出生日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 身分證 字 號： |  |  | 住址： |  |  |  |  |  | 電話： |  |  |
| 防火管理人 |  |  |  |  | 姓 名： |  | 職稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最近一次檢修申報情形 |  |  |  |  | 檢修機構名稱： |  |  |  |  |  |  | 檢修人員： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全設備適用法令 |  |  |  |  | □消防法第六條 □各類場所消防安全設備設置標準（78.6.29發布） - 各類場所消防安全設備設置標準（85.7.1修正） □建築技術規則高層建築物專章（83.10.28修正發布） |  |  |  |  |  |  |  | □建築技術規則 □台灣省火災防救辦法 □舊有建築物防火避難設施及消防安全設備改善辦法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滅 火 設 備 | 項別 |  | 項 目 |  |  |  |  |  | 警 報 設 備 | 項別 |  | 項 目 |  |  |  |  |  | 消 防 搶 救 上 必 要 設 施 | 項別 | 項 目 |  |  |  |  |  |
|  | 滅 火 器 |  | □符合 □藥劑過期 □配件損壞 □數量不足（滅火效能值） □壓力不足 □其他 |  |  |  |  |  |  | 火警自動 警報設備 |  | □符合 □分區鳴動 □一齊鳴動 □受信總機故障 □探測器損壞或拆除 □手動報警機故障或拆除 □報警標示燈故障 □火警警鈴故障 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  |  | 連結送水管 | □符合 □中繼幫浦組件故障 □緊急聯絡電話故障 □手動啟動裝置故障 □水帶箱裝備不足 □啟動表示燈故障 □出水口損壞或遮蓋 □送水口標示脫落或損壞 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □中繼幫浦□專用 □兼用，設於 層 □其他 |  |  |  |  |  |
|  | 室 內 外 消 防 栓 設 備 |  | □符合 □幫浦組件故障 □箱內裝備不足或損壞 □消防栓箱操作障礙 □水壓不足（ kg/cm2） □送水口損壞或未標示 □啟動裝置故障 □底閥故障 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 瓦斯漏氣火警 自動警報設備 |  | □符合 □受信總機故障 □檢知器損壞或拆除 □漏氣表示燈故障或拆除 □警報裝置故障 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消防專用蓄水池 | □符合 □幫浦組件故障 □手動啟動裝置故障 □採水口（投入孔）標示脫落 □有效水量不足（ m3） □緊急聯絡電話故障 □其他 |  |  |  |  |  |
|  | 自 動 撒 水 設 備 |  | □符合 □各樓層均設 □十一樓以上設 □幫浦組件故障 □撒水頭損壞或拆除 □撒水頭淨空間不足 □查驗管拆除 □送水口損壞或未標示 □警報裝置故障 □末端查驗閥放水壓力不足 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 緊急廣播設備 |  | □符合 □擴音機故障或拆除 □無法強制廣播 □揚聲器數量不足 □音壓不足（ dB） □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 緊急昇降機、特別安全梯間排煙進風設備 | □符合 □排煙（進風）機故障 □排煙（進風）口故障或遮蔽 □進風口面積不足 □連動用探測器未設或故障 □手動啟動開關故障或未設 □排煙受信總機故障 □排煙（進風）量不足（ m3/分） □排煙口高度或面積不足 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  |
|  | 水 霧 滅 火 設 備 |  | □符合 □幫浦組件故障 □排水設備不符 □水霧頭損壞或拆除 □水霧頭放水障礙 □感知撒水頭損壞或拆除 □送水口損壞或未標示 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  | 緊 急 電 源 | 發電機 |  | □符合 □故障 □自動切換裝置故障 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室內排煙設備 | □符合 □排煙機故障 □排煙閘門故障或遮蔽 □連動用探測器故障或未設 □排煙總機（控制盤）故障 □排煙量不足（ m3/分） □防煙區劃未設或損壞 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蓄電池設備 |  | □符合 □容量不足 □電池組損壞 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡 沫 滅 火 設 備 |  | □符合 □幫浦組件故障 □原液量不足或變質 □泡沫頭損壞或拆除 □感知撒水頭損壞或拆除 □警報裝置故障 □泡沫頭放水障礙 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  | 避 難 逃 生 設 備 | 出口標示燈 |  | □符合 □故障或拆除 □照度不足 □規格不符 □其他 |  |  |  |  |  |  | 緊急電源插座 | □符合 □標示脫落 □220 V相序不符 □未接緊急電源 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 避難方向指示燈 |  | □符合 □故障或拆除 □照度不足 □規格不符 □其他 |  |  |  |  |  |  | 無線電輔助 通信設備 | □符合 □未設 □增幅器分配器未設或損壞 □接頭未標示 □洩波同軸電纜損壞 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  |
|  | 海龍、乾粉、CO2滅火設備 |  | □符合 □連動裝置故障 □控制盤故障 □警報裝置故障 □噴頭損壞或拆除 □耐燃保護不符 □耐熱保護不符 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 緊急照明設備 |  | □符合 □故障或 拆除 □照度不足 □規格不符 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 火 管 理 | □符合 □未遴用防火管理人（含異動） □未製定消防防護計畫（含共同、變更及施工） □未實施自衛消防編組訓練 □未依消防防護計畫執行防火管理事項 □防火管理人未接受複訓 - 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 防 焰 規 制 |  | □符合 □地毯□窗簾□___________未使用防焰標示物品 □現場未設有防焰物品 □本場所得免設防焰標示物品 適用法令： - 消防法第十一條 - 消防法施行細則第七條 □防焰性能認證實施要點（86.11.6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 避 難 器 具 |  | □符合 □故障或拆除 □開口封閉（操作面積不足） □下降空間障礙 □標示脫落或拆除 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 檢查及會同人員 |  | 消防局 |  |  |  | 會同人員 |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表一之一　　消防局公共危險物品及可燃性高壓氣體製造、儲存、處理場所消防安全檢查記錄表

| 基 本 資 料 | 場所名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  | 鄉鎮市 路 段 巷 弄 號 區 街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司負責人： |  |  |  |  | 電話： |  |  |  |  |  |  | 行動電話： |  |  |  | 傳真： |  |  |
|  | 現場負責人： |  |  |  |  | 電話： |  |  |  |  |  |  | 行動電話： |  |  |  | 傳真： |  |  |
|  | 保安監督人： |  |  |  |  | 電話： |  |  |  |  |  |  | 行動電話： |  |  |  | 傳真： |  |  |
|  | 防火管理人： |  |  |  |  | 電話： |  |  |  |  |  |  | 行動電話： |  |  |  | 傳真： |  |  |
|  | 製造、處理、儲存化學物質之種類及數量 | 分類 |  |  | 物質名稱 |  |  | 平時儲存、處理最大數量 |  |  |  | 物質名稱 |  | 平時儲存、處理最大數量 |  |  |  | 物質名稱 | 平時儲存、處理最大數量 |
|  |  | 公共危險物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可燃性高壓氣體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毒性化學物質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特定高壓氣體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可燃性氣體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 毒性氣體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消 防 安 全 設 備 | 一、檢查日期： 年 月 日 時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、檢查結果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 滅火器： 具 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 室內消防栓： 個 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 室外消防栓： 個 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 自動撒水設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 水霧滅火設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 泡沬滅火設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 乾粉滅火設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 二氧化碳滅火設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 海龍滅火設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 火警自動警報設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 手動報警設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 緊急廣播設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 瓦斯漏氣火警自動報設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 標示設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 緊急照明設備 具 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 避難設備 具 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 連結送水管 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 消防專用蓄水池  □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 排煙設備 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □有□無 其他（註明設備名稱） □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、處置措施：□設備均符合規定；□開具限期改善通知單，限 年 月 日前改善；□開具舉發單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢修申報 | - 有無依規定辦理檢修申報：□有□無 - 檢修機構名稱或人員： - 上一次檢修日期： 年 月 日 - 檢修結果： - 處置措施：□設備均符合規定；□開具限期改善通知單，限 年 月 日前改善；□開具舉發單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 護 計 畫 | 一、設置防火管理人 □有 □無 □免設 二、自衛消防編組 □合格□不合格 不合格內容： 三、自行檢查防火避難設施 □合格□不合格 不合格內容： 四、消防安全設備維護管理 □合格□不合格 不合格內容： 五、自衛消防編組訓練 □合格□不合格 不合格內容： 六、防災應變之教育訓練 □合格□不合格 不合格內容： 七、用火 、用電之監督管理 □合格□不合格 不合格內容： 八、防止縱火措施 □合格□不合格 不合格內容： 九、繪製場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖 □合格□不合格 不合格內容： 十、工廠進行增建、改建、修建、室內裝修施工時，有無另 定消防防護計畫，監督施工單位用火、用電情形。 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 處置措施：□均符合規定；□開具限期改善通知單，限 年 月 日前改善；□開具舉發單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防災計畫 |  |  | 一、設置保安監督人 □有 □無 □免設 二、製定消防防災計畫 □合格□不合格 不合格內容： 三、執行消防防災計畫 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠區平面配置圖 |  |  | 一、有無依規定設置 □有 □無 二、設置內容有無符合法令規定 □合格□不合格 不合格內容： 三、有無依規定設於值日室或監控室等平時有人駐在之處所 □合格□不合格 不合格內容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防單位檢查 人員簽名 |  |  |  |  |  |  | 廠商會同人員簽名 |  |  |  |  |  |  |  | 備 註 |  |  |  |  |